ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

### เรื่อง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ตำบลการะเกด   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

……………………………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

1.  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 5 บ้านการะเกด ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปา     หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ การประปานครหลวง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  จำนวน 1 ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  5 บ้านการะเกด  ในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน    2,600,000  บาท  (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่  10  บ้านหนองช้างเล่น  ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง การประปานครหลวง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  จำนวน 1 ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่  10  บ้านหนองช้างเล่น  ในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน    1,300,000  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

3.  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่  11  บ้านศาลาตะเคียน  ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง การประปานครหลวง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  จำนวน 1 ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่  11  บ้านศาลาตะเคียน   ในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   1,300,000    บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

- 2 -

4.  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  12  บ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่  การประปานครหลวง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์   โครงการตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  จำนวน 1 ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  12 บ้านท้ายทะเล  ในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  1,990,000  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

6.    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ดังนี้

6.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 5  บ้านการะเกด   ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไม่น้อยกว่า  1,300,000   บาท

6.2  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่ 10  บ้านหนองช้างเล่น  ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า  650,000   บาท

- 3 -

6.3  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่ 11  บ้านศาลาตะเคียน  ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า  650,000   บาท

6.4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 12  บ้านท้ายทะเล  ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า  995,000   บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่   23  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550    ระหว่างเวลา   13.30  น.    ถึง   14.30  น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  23  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550   เวลา  14.30  น. เป็นต้นไป   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    หากไม่ได้รับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม และดูสถานที่     ก่อสร้างในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่แล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ไม่ได้ทั้งสิ้น   กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 30  เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2550  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง  เวลา 12.00  น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ    ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคา  ชุดละ 3,000  บาท ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ระหว่างวันที่  12 เดือน มกราคม  พ.ศ.   2550  ถึงวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.gproeurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง  และเว็บไซต์   www.karaked.go.th    ขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข       0 – 7536 – 2572   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   12     เดือน    มกราคม   พ.ศ.   2550

สมจิตร   สุดเอียด

(นายสมจิตร   สุดเอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

###### เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่         1   /2550

งานจ้าง    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   แบบผิวดินขนาดใหญ่   หมู่ที่ 5  บ้านการะเกด

ตำบลการะเกด   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศ   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ลงวันที่    12    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

..................................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ตามรายการ  ดังนี้

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  5 บ้านการะเกด ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปา    หมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  การประปานครหลวง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์   โครงการ         ตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  จำนวน 1 ป้าย

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบรูปรายการละเอียด

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบัญชีราย

การก่อสร้าง

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - สูตรปรับราคา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1 (ตามข้อ  3.1)

- บัญชีเอกสารส่วนที่  2 (ตามข้อ  3.2)

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

- 2 -

2.2   ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.4  ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าร่วมเสนอราคา  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล   และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์กันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.6

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์

การบริหารส่วนตำบล

  - มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,300,000.-  บาท

  - และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่น ๆ   ที่กฎหมายบัญญัติให้

มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ในสัญญาเดียวกันผลงานก่อสร้าง........-........ปี

นับแต่วันส่งงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา

- หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น  2 ส่วนคือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด    ให้ยื่นสำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3 -

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ

บุคคล   ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น     สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน  ในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภพ.20)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ  1.7  (1)

3.2   ส่วนที่  2    อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้

รับมอบอำนาจ  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- หลักประกันซอง  ตามข้อ  1.4 (1)

- สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.7 (2)   สำหรับ

ใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างให้รวมอยู่ในซองเดียวกัน

ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  โดยแยกจากเอกสารหลักฐานส่วนที่  1  และส่วนที่  2  สำหรับเอกสารหลักฐาน

ส่วนที่  1  และส่วนที่  2  ให้จัดใส่ไว้ในซองต่างหากโดยระบุว่าเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  และเอกสารหลักฐานส่วนที่  2  หน้าซองด้วย

- การเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่น   แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์   ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือแก้ไข  หากมีการ  ขูด ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้อง

ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคา  ในบัญชีรายการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ละเอียดทุกรายการและชัดเจนครบถ้วน ให้ถูกต้อง  หากบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุ  และราคา

- 4 -

ค่าก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้าย โดยอนุโลมตามแบบเอกสารแนบท้ายนี้ได้    แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างที่เป็นรูปถ่ายตามต้นฉบับซึ่งกรอกรายละเอียดแล้ว  ไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60  วัน   นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยื่นราคา      ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

  - ก่อนยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสัญญา    แบบรูป    และรายละเอียด     คุณลักษณะ  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   รายการก่อสร้าง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่      1     / 2550”   พร้อมเอกสารส่วนที่  1  และเอกสาร

ส่วนที่  2  ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในวัน

ที่   30    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550   ระหว่างเวลา  10.00   น. ถึงเวลา  12.00  น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (เชียรใหญ่) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการ  e – Auction    จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ตาม ข้อ  1.6  (1)   ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  2   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550   เวลา   13.00  น.  เป็นต้นไป

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

- 5 -

ธรรมตาม ข้อ 1.6  (2)  คณะกรรมการ    e–Auction จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ             e–Auction จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  3  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ        e –Auction   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้การขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

  - ผู้เสนอรคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  จะต้องปฏิบัติดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามวัน    เวลา  สถานที่    ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   กำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว    (User  ID )  และรหัสผ่าน  (Password )  เมื่อผู้เสนอราคา

ผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

- ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงในการประมูลด้วนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่  2,600,000.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

- ระยะเวลาในการประมูลราคา   30  นาที  และการประมูลจะจบภายในเวลาที่กำหนด

- 6 -

- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน   15   นาทีแรก  ของการประมูล

อย่างน้อยรายละ  1 ครั้ง   มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา

- ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการ

ประมูล

- ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ

ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์

การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดภายใน   30   วัน  นับแต่ได้รับ

ใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการตลาดกลาง

4.7  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกตาม   ข้อ  4.5   ไม่เกิน  2  ราย  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อาจจะให้ผู้เสนอราคายื่นซองราคาก็ได้

4.8  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือก   1  ราย   หรือมีผู้เสนอราคาในการประมูล   1  ราย  คณะกรรมการ  e – Auction จะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลิกการประมูล แต่ถ้าคณะกรรมการ  e – Auction     เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจ้างต่อไปก็ให้ดำเนินการต่อไป

- หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จำนวน  130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ร้อยละห้า (5%)

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน

ทำการ ของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4

  - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

- 7 -

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    จะคืน

ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต่ผู้เสนราคารายที่คัดเลือกไว้    ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน    3    ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำ

สัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   การคืนหลักประกันซอง

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

- หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล

การะเกด   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐาน

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   (หรือยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง

ตาม ข้อ 4 แล้ว )  คณะกรรมการ  e – Auction    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล

ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  เท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอ

ของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด   ในเอกสารประมูล

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด     ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ  ข้อ 4.5 น้อยกว่า   2  ราย

  - ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการ   e – Auction    หรือองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง

ข้อเท็จจริง     สภาพ    ฐานะ    หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหาร

ส่วนตำบลการะเกด  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม

- 8 -

หรือไม่ถูกต้อง

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด

หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต   เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  ในกรณีที่ผู้ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบ

  - อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศ

รายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ วันประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  อาจยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้

- การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุไว้ในข้อ  1.3  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

- 9 -

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุไว้ในข้อ   1.4 (2)

  - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     หรือ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ

1.4 (2)

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้

## ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

- อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  16   จะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   (ศูนย์จุด

หนึ่งศูนย์)  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้รับมอบงาน  หากมีการชำรุด        บกพร่องของงานจ้างที่เกิดจากที่ผู้รับจ้างได้กระทำไว้  โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ       ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

- ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

  - เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี   2547

เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการภารกิจถ่ายโอนฯ  ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  - เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ

จ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

- 10 -

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย    เรืออื่น ได้

- จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่น

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)  หรือ  (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ระบุในข้อ  7   องค์การบริหารส่วนตำบล  จะ ริบหลักประกับซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      สงวนสิทธิที่จะแก้ไข     เพิ่มเติม

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจ  เพื่อการ

ก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแนว

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ

11.6   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ  11.5   นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง และ

ตลอดระยะเวลา  ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11.7  ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน  ก่อนวัน

ปฏิบัติงานอย่างน้อย  2 วัน  เสนอต่อผู้ควบคุมงาน

-11-

  - ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

- วิศวกรโครงการ  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร   จำนวน   1  นาย

- ช่างประจำโครงการ  วุฒิไม่ต่ำกว่า  ปวช.  หรือ  ปวส.  สาขาโยธา

ก่อสร้าง  หรือสำรวจ   จำนวน   1  นาย

11.9   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง  (WORK  SCHEDULE )   รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง  และส่งบัญชีการแสดงเครื่องจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด   15  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  โดยแผนงานที่แสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงานกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ  พร้อมลงนามประทับตรา

11.10  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการนี้   ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนตำบล

- การปรับราคาค่าก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ  1.5   จะ

นำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการดังระบุไว้ในข้อ  1.5

สูตรการปรับราคา  (สูตร ค่า  K )   จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้ว

เสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ในข้อ  1.5

- มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง    ดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.   ,  ปวส.  และ  ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ   10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างโยธา

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

- 12 -

##### รายละเอียดและเงื่อนไข  เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  มีผลบังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาจ้างด้วย

##### องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

#### 12     มกราคม  2550

###### เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่        2    /2550

งานจ้าง    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   แบบบาดาลขนาดกลาง   หมู่ที่ 10  บ้านหนองช้างเล่น

ตำบลการะเกด   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศ   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ลงวันที่   12     เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

..................................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ตามรายการ  ดังนี้

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่  10 บ้านหนองช้างเล่น ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง การประปานครหลวง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์        โครงการ    ตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด    จำนวน 1 ป้าย

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  - แบบรูปรายการละเอียด

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบัญชีราย

การก่อสร้าง

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - สูตรปรับราคา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1 (ตามข้อ  3.1)

- บัญชีเอกสารส่วนที่  2 (ตามข้อ  3.2)

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

- 2 -

2.2  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง   ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.4  ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าร่วมเสนอราคา  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล   และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์กันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.6

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์

การบริหารส่วนตำบล

  - มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   650,000  บาท

  - และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่น ๆ   ที่กฎหมายบัญญัติให้

มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ในสัญญาเดียวกันผลงานก่อสร้าง........-........ปี

นับแต่วันส่งงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น  2 ส่วนคือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

  - (1)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด    ให้ยื่นสำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3 -

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ

บุคคล   ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น     สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน  ในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภพ.20)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ  1.7  (1)

3.2   ส่วนที่  2    อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

  - (1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้

รับมอบอำนาจ  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- (2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  1.4 (1)

- (3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.7 (2)   สำหรับ

ใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างให้รวมอยู่ในซองเดียวกัน

ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  โดยแยกจากเอกสารหลักฐานส่วนที่  1  และส่วนที่  2  สำหรับเอกสารหลักฐาน

ส่วนที่  1  และส่วนที่  2  ให้จัดใส่ไว้ในซองต่างหากโดยระบุว่าเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  และเอกสารหลักฐานส่วนที่  2  หน้าซองด้วย

4.  การเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่น   แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์   ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือแก้ไข  หากมีการ  ขูด ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้อง

ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคา  ในบัญชีรายการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ละเอียดทุกรายการและชัดเจนครบถ้วน ให้ถูกต้อง  หากบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุ  และราคา

- 4 -

ค่าก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้าย โดยอนุโลมตามแบบเอกสารแนบท้ายนี้ได้    แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างที่เป็นรูปถ่ายตามต้นฉบับซึ่งกรอกรายละเอียดแล้ว  ไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60  วัน   นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยื่นราคา      ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

  - ก่อนยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสัญญา    แบบรูป    และรายละเอียด     คุณลักษณะ  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   รายการก่อสร้าง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่      2     / 2550”   พร้อมเอกสารส่วนที่  1  และเอกสาร

ส่วนที่  2  ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในวัน

ที่     30     เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550   ระหว่างเวลา  11.00   น. ถึงเวลา  12.00  น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (เชียรใหญ่) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการ  e – Auction    จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ตาม ข้อ  1.6  (1)   ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  2   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550   เวลา   13.00  น.  เป็นต้นไป

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

- 5 -

ธรรมตาม ข้อ 1.6  (2)  คณะกรรมการ    e–Auction จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ             e–Auction จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  3  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ        e –Auction   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้การขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

  - ผู้เสนอรคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  จะต้องปฏิบัติดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามวัน    เวลา  สถานที่    ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   กำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว    (User  ID )  และรหัสผ่าน  (Password )  เมื่อผู้เสนอราคา

ผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

- ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงในการประมูลด้วนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่  1,300,000 บาท   (หนึ่งล้านสาม

แสนบาทถ้วน

- ระยะเวลาในการประมูลราคา   30  นาที  และการประมูลจะจบภายในเวลาที่กำหนด

- 6 -

- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน   15   นาทีแรก  ของการประมูล

อย่างน้อยรายละ  1 ครั้ง   มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา

- ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการ

ประมูล

- ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ

ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์

การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดภายใน   30   วัน  นับแต่ได้รับ

ใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการตลาดกลาง

4.7  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกตาม   ข้อ  4.5   ไม่เกิน  2  ราย  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อาจจะให้ผู้เสนอราคายื่นซองราคาก็ได้

4.8  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือก   1  ราย   หรือมีผู้เสนอราคาในการประมูล   1  ราย  คณะกรรมการ  e – Auction จะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลิกการประมูล แต่ถ้าคณะกรรมการ  e – Auction     เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจ้างต่อไปก็ให้ดำเนินการต่อไป

5.   หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   จำนวน  65,000 บาท   (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ร้อยละห้า (5%)

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน

ทำการ ของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4

  - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

- 7 -

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    จะคืน

ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต่ผู้เสนราคารายที่คัดเลือกไว้    ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน    3    ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำ

สัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   การคืนหลักประกันซอง

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล

การะเกด   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐาน

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   (หรือยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง

ตาม ข้อ 4 แล้ว )  คณะกรรมการ  e – Auction    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล

ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  เท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอ

ของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด   ในเอกสารประมูล

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด     ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ  ข้อ 4.5 น้อยกว่า   2  ราย

  - ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการ   e – Auction    หรือองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง

ข้อเท็จจริง     สภาพ    ฐานะ    หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหาร

ส่วนตำบลการะเกด  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม

- 8 -

หรือไม่ถูกต้อง

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด

หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต   เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  ในกรณีที่ผู้ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบ

  - อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศ

รายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ วันประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  อาจยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้

- การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุไว้ในข้อ  1.3  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

- 9 -

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุไว้ในข้อ   1.4 (2)

  - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     หรือ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ

1.4 (2)

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้

## ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

- ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

- อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  16   จะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   (ศูนย์จุด

หนึ่งศูนย์)  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้รับมอบงาน  หากมีการชำรุด        บกพร่องของงานจ้างที่เกิดจากที่ผู้รับจ้างได้กระทำไว้  โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ       ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

- ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี   2547

เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการภารกิจถ่ายโอนฯ  ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

11.2    เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ

จ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

- 10 -

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย    เรืออื่น ได้

- จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่น

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

- ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)  หรือ  (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ระบุในข้อ  7   องค์การบริหารส่วนตำบล  จะ ริบหลักประกับซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.4   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      สงวนสิทธิที่จะแก้ไข     เพิ่มเติม

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

11.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจ  เพื่อการ

ก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแนว

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ

11.6   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ  11.5   นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง และ

ตลอดระยะเวลา  ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11.7  ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน  ก่อนวัน

ปฏิบัติงานอย่างน้อย  2 วัน  เสนอต่อผู้ควบคุมงาน

-11-

11.8  ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(1)  วิศวกรโครงการ  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร   จำนวน   1  นาย

(2)  ช่างประจำโครงการ  วุฒิไม่ต่ำกว่า  ปวช.  หรือ  ปวส.  สาขาโยธา

ก่อสร้าง  หรือสำรวจ   จำนวน   1  นาย

11.9   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง  (WORK  SCHEDULE )   รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง  และส่งบัญชีการแสดงเครื่องจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด   15  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  โดยแผนงานที่แสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงานกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ  พร้อมลงนามประทับตรา

11.10  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการนี้   ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนตำบล

- การปรับราคาค่าก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ  1.5   จะ

นำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการดังระบุไว้ในข้อ  1.5

สูตรการปรับราคา  (สูตร ค่า  K )   จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้ว

เสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ในข้อ  1.5

- มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง    ดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.   ,  ปวส.  และ  ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ   10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ช่างก่อสร้าง

- ช่างโยธา

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

- 12 -

รายละเอียดและเงื่อนไข  เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  มีผลบังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาจ้างด้วย

##### องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

#### 12      มกราคม  2550

###### เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่        3  /2550

งานจ้าง    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   แบบบาดาลขนาดกลาง   หมู่ที่ 11  บ้านศาลาตะเคียน

ตำบลการะเกด   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศ   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ลงวันที่    12    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

..................................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ตามรายการ  ดังนี้

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่  11 บ้านศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง การประปานครหลวง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์        โครงการ         ตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  จำนวน 1 ป้าย

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1  แบบรูปรายการละเอียด

  - แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบัญชี

รายการก่อสร้าง

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

- หลักประกันซอง

- หลักประกันสัญญา

  - สูตรปรับราคา

  - บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1 (ตามข้อ  3.1)

- บัญชีเอกสารส่วนที่  2 (ตามข้อ  3.2)

2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

- 2 -

2.2   ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.4  ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าร่วมเสนอราคา  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล   และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์กันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.6

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์

การบริหารส่วนตำบล

  - มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   650,000  บาท

  - และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่น ๆ   ที่กฎหมายบัญญัติให้

มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ในสัญญาเดียวกันผลงานก่อสร้าง........-........ปี

นับแต่วันส่งงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา

- หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น  2 ส่วนคือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

  - (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

  - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด    ให้ยื่นสำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3 -

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ

บุคคล   ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น     สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน  ในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

(5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภพ.20)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

- (6) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ  1.7  (1)

3.2   ส่วนที่  2    อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้

รับมอบอำนาจ  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  1.4 (1)

(3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.7 (2)   สำหรับ

ใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างให้รวมอยู่ในซองเดียวกัน

ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  โดยแยกจากเอกสารหลักฐานส่วนที่  1  และส่วนที่  2  สำหรับเอกสารหลักฐาน

ส่วนที่  1  และส่วนที่  2  ให้จัดใส่ไว้ในซองต่างหากโดยระบุว่าเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  และเอกสารหลักฐานส่วนที่  2  หน้าซองด้วย

4.  การเสนอราคา

4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่น   แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์   ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือแก้ไข  หากมีการ  ขูด ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้อง

ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคา  ในบัญชีรายการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ละเอียดทุกรายการและชัดเจนครบถ้วน ให้ถูกต้อง  หากบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุ  และราคา

- 4 -

ค่าก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้าย โดยอนุโลมตามแบบเอกสารแนบท้ายนี้ได้    แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างที่เป็นรูปถ่ายตามต้นฉบับซึ่งกรอกรายละเอียดแล้ว  ไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60  วัน   นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยื่นราคา      ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

4.4  ก่อนยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสัญญา    แบบรูป    และรายละเอียด     คุณลักษณะ  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   รายการก่อสร้าง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่        3   / 2550”   พร้อมเอกสารส่วนที่  1  และเอกสาร

ส่วนที่  2  ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      ในวัน

ที่   30   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550   ระหว่างเวลา  10.00   น. ถึงเวลา  12.00  น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (เชียรใหญ่) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการ  e – Auction    จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ตาม ข้อ  1.6  (1)   ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  2 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550   เวลา   13.00  น.  เป็นต้นไป

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

- 5 -

ธรรมตาม ข้อ 1.6  (2)  คณะกรรมการ    e–Auction จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ             e–Auction จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  3  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ        e –Auction   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้การขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

4.6   ผู้เสนอรคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  จะต้องปฏิบัติดังนี้

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามวัน    เวลา  สถานที่    ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   กำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว    (User  ID )  และรหัสผ่าน  (Password )  เมื่อผู้เสนอราคา

ผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงในการประมูลด้วนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

(3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่  1,300,000.- บาท

(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

(4)  ระยะเวลาในการประมูลราคา   30  นาที  และการประมูลจะจบภายในเวลาที่กำหนด

- 6 -

(5)   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน   15   นาทีแรก  ของการประมูล

อย่างน้อยรายละ  1 ครั้ง   มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา

(6)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการ

ประมูล

(7)  ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ

ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์

การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดภายใน   30   วัน  นับแต่ได้รับ

ใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการตลาดกลาง

4.7  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกตาม   ข้อ  4.5   ไม่เกิน  2  ราย  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อาจจะให้ผู้เสนอราคายื่นซองราคาก็ได้

4.8  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือก   1  ราย   หรือมีผู้เสนอราคาในการประมูล   1  ราย  คณะกรรมการ  e – Auction จะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลิกการประมูล แต่ถ้าคณะกรรมการ  e – Auction     เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจ้างต่อไปก็ให้ดำเนินการต่อไป

5.  หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จำนวน  65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ร้อยละห้า (5%)

5.1   เงินสด

5.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน

ทำการ ของทางราชการ

5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4

5.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

- 7 -

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    จะคืน

ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต่ผู้เสนราคารายที่คัดเลือกไว้    ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน    3    ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำ

สัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   การคืนหลักประกันซอง

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล

การะเกด   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐาน

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   (หรือยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง

ตาม ข้อ 4 แล้ว )  คณะกรรมการ  e – Auction    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล

ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  เท่านั้น

  - องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอ

ของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

(2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด   ในเอกสารประมูล

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด     ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ  ข้อ 4.5 น้อยกว่า   2  ราย

6.5  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการ   e – Auction    หรือองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง

ข้อเท็จจริง     สภาพ    ฐานะ    หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหาร

ส่วนตำบลการะเกด  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม

- 8 -

หรือไม่ถูกต้อง

6.6  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด

หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต   เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  ในกรณีที่ผู้ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

6.7  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบ

6.8  อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศ

รายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ วันประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  อาจยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้

7.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุไว้ในข้อ  1.3  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้

7.1  เงินสด

7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

- 9 -

7.3   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุไว้ในข้อ   1.4 (2)

7.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     หรือ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ

1.4 (2)

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้

## ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

9.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  16   จะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   (ศูนย์จุด

หนึ่งศูนย์)  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้รับมอบงาน  หากมีการชำรุด        บกพร่องของงานจ้างที่เกิดจากที่ผู้รับจ้างได้กระทำไว้  โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ       ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี   2547

เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการภารกิจถ่ายโอนฯ  ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ

จ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

- 10 -

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย    เรืออื่น ได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่น

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)  หรือ  (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ระบุในข้อ  7   องค์การบริหารส่วนตำบล  จะ ริบหลักประกับซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.4  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      สงวนสิทธิที่จะแก้ไข     เพิ่มเติม

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

11.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจ  เพื่อการ

ก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

(1)  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแนว

(2)  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ

11.6   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ  11.5   นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง และ

ตลอดระยะเวลา  ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11.7  ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน  ก่อนวัน

ปฏิบัติงานอย่างน้อย  2 วัน  เสนอต่อผู้ควบคุมงาน

-11-

11.8  ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(1)  วิศวกรโครงการ  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร   จำนวน   1  นาย

(2)  ช่างประจำโครงการ  วุฒิไม่ต่ำกว่า  ปวช.  หรือ  ปวส.  สาขาโยธา

ก่อสร้าง  หรือสำรวจ   จำนวน   1  นาย

11.9   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง  (WORK  SCHEDULE )   รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง  และส่งบัญชีการแสดงเครื่องจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด   15  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  โดยแผนงานที่แสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงานกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ  พร้อมลงนามประทับตรา

11.10  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการนี้   ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนตำบล

- การปรับราคาค่าก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ  1.5   จะ

นำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการดังระบุไว้ในข้อ  1.5

สูตรการปรับราคา  (สูตร ค่า  K )   จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้ว

เสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ในข้อ  1.5

- มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง    ดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.   ,  ปวส.  และ  ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ   10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(1)  ช่างก่อสร้าง

(2)  ช่างโยธา

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

- 12 -

รายละเอียดและเงื่อนไข  เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  มีผลบังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาจ้างด้วย

##### องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

#### 12   มกราคม  2550

###### เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่      4    /2550

งานจ้าง    ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   แบบบาดาลขนาดใหญ่   หมู่ที่ 12  บ้านท้ายทะเล

ตำบลการะเกด   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศ   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ลงวันที่   12    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2550

..................................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ตามรายการ  ดังนี้

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  12 บ้านท้ายทะเล    ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่  การประปานครหลวง  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์        โครงการ         ตามแบบมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด  จำนวน 1 ป้าย

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบัญชี

รายการก่อสร้าง

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)  หลักประกันซอง

(2)  หลักประกันสัญญา

1.5  สูตรปรับราคา

1.6  บทนิยาม

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7  แบบบัญชีเอกสาร

(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 (ตามข้อ  3.1)

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 (ตามข้อ  3.2)

2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

- 2 -

2.2   ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.4  ผู้เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าร่วมเสนอราคา  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล   และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์กันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.6

2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์

การบริหารส่วนตำบล

2.6  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   995,000  บาท

2.7  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่น ๆ   ที่กฎหมายบัญญัติให้

มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ในสัญญาเดียวกันผลงานก่อสร้าง........-........ปี

นับแต่วันส่งงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา

3.   หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น  2 ส่วนคือ

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(1.1)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.2)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด    ให้ยื่นสำเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3 -

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ

บุคคล   ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น     สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน  ในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

(5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภพ.20)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

- (6) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบยื่นข้อเสนอการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ  1.7  (1)

3.2   ส่วนที่  2    อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้

รับมอบอำนาจ  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

(2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  1.4 (1)

(3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.7 (2)   สำหรับ

ใบยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างให้รวมอยู่ในซองเดียวกัน

ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  โดยแยกจากเอกสารหลักฐานส่วนที่  1  และส่วนที่  2  สำหรับเอกสารหลักฐาน

ส่วนที่  1  และส่วนที่  2  ให้จัดใส่ไว้ในซองต่างหากโดยระบุว่าเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  และเอกสารหลักฐานส่วนที่  2  หน้าซองด้วย

4.  การเสนอราคา

4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่น   แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์   ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือแก้ไข  หากมีการ  ขูด ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้อง

ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคา  ในบัญชีรายการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ละเอียดทุกรายการและชัดเจนครบถ้วน ให้ถูกต้อง  หากบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุ  และราคา

- 4 -

ค่าก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้าย โดยอนุโลมตามแบบเอกสารแนบท้ายนี้ได้    แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างที่เป็นรูปถ่ายตามต้นฉบับซึ่งกรอกรายละเอียดแล้ว  ไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)  รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60  วัน   นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยื่นราคา      ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

4.4  ก่อนยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสัญญา    แบบรูป    และรายละเอียด     คุณลักษณะ  ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   รายการก่อสร้าง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการก่อสร้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่     4    / 2550”   พร้อมเอกสารส่วนที่  1  และเอกสาร

ส่วนที่  2  ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในวัน

ที่   30   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2550   ระหว่างเวลา  11.00   น. ถึงเวลา  12.00  น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (เชียรใหญ่) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการ  e – Auction    จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ตาม ข้อ  1.6  (1)   ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  2 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550   เวลา   13.00  น.  เป็นต้นไป

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e – Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

- 5 -

ธรรมตาม ข้อ 1.6  (2)  คณะกรรมการ    e–Auction จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ             e–Auction จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  3  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ        e –Auction   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้การขยายระยะเวลาการเสนอราคาเว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

4.6   ผู้เสนอรคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  จะต้องปฏิบัติดังนี้

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามวัน    เวลา  สถานที่    ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   กำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว    (User  ID )  และรหัสผ่าน  (Password )  เมื่อผู้เสนอราคา

ผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข  และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลงในการประมูลด้วนระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด   และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

(3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่  1,990,000.- บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

(4)  ระยะเวลาในการประมูลราคา   30  นาที  และการประมูลจะจบภายในเวลาที่กำหนด

- 6 -

(5)   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน   15   นาทีแรก  ของการประมูล

อย่างน้อยรายละ  1 ครั้ง   มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา

(6)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการ

ประมูล

(7)  ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลฯ

ให้กับผู้ให้บริการตลาดกลางตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์

การซื้อหรือการจ้างโดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดภายใน   30   วัน  นับแต่ได้รับ

ใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการตลาดกลาง

4.7  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกตาม   ข้อ  4.5   ไม่เกิน  2  ราย  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อาจจะให้ผู้เสนอราคายื่นซองราคาก็ได้

4.8  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือก   1  ราย   หรือมีผู้เสนอราคาในการประมูล   1  ราย  คณะกรรมการ  e – Auction จะเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อยกเลิกการประมูล แต่ถ้าคณะกรรมการ  e – Auction     เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจ้างต่อไปก็ให้ดำเนินการต่อไป

5.  หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นข้อเสนอการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จำนวน  99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ร้อยละห้า (5%)

5.1   เงินสด

5.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วัน

ทำการ ของทางราชการ

5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4

5.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

- 7 -

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    จะคืน

ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต่ผู้เสนราคารายที่คัดเลือกไว้    ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน    3    ราย   จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำ

สัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   การคืนหลักประกันซอง

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1  ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล

การะเกด   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐาน

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   (หรือยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง

ตาม ข้อ 4 แล้ว )  คณะกรรมการ  e – Auction    จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล

ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  เท่านั้น

6.3  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอ

ของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

(2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด   ในเอกสารประมูล

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด     ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการ

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ  ข้อ 4.5 น้อยกว่า   2  ราย

6.5  ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา

คณะกรรมการ   e – Auction    หรือองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง

ข้อเท็จจริง     สภาพ    ฐานะ    หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้    องค์การบริหาร

ส่วนตำบลการะเกด  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม

- 8 -

หรือไม่ถูกต้อง

6.6  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด    ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด

หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต   เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  ในกรณีที่ผู้ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

6.7  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบ

6.8  อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศ

รายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ วันประกาศจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.5  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  อาจยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้

7.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุไว้ในข้อ  1.3  กับ  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   (ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประมูลได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้

7.1  เงินสด

7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด  โดยเป็น

เช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

- 9 -

7.3   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุไว้ในข้อ   1.4 (2)

7.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     หรือ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ

1.4 (2)

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้

## ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด จะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

9.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  16   จะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10   (ศูนย์จุด

หนึ่งศูนย์)  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้รับมอบงาน  หากมีการชำรุด        บกพร่องของงานจ้างที่เกิดจากที่ผู้รับจ้างได้กระทำไว้  โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ       ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     15    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี   2547

เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการภารกิจถ่ายโอนฯ  ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

11.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ

จ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

- 10 -

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย    เรืออื่น ได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเช่น

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)  หรือ  (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ระบุในข้อ  7   องค์การบริหารส่วนตำบล  จะ ริบหลักประกับซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.4  องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด      สงวนสิทธิที่จะแก้ไข     เพิ่มเติม

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

11.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจ  เพื่อการ

ก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

(1)  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแนว

(2)  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ

11.6   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ  11.5   นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง และ

ตลอดระยะเวลา  ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11.7  ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน  ก่อนวัน

ปฏิบัติงานอย่างน้อย  2 วัน  เสนอต่อผู้ควบคุมงาน

-11-

11.8  ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(1)  วิศวกรโครงการ  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร   จำนวน   1  นาย

(2)  ช่างประจำโครงการ  วุฒิไม่ต่ำกว่า  ปวช.  หรือ  ปวส.  สาขาโยธา

ก่อสร้าง  หรือสำรวจ   จำนวน   1  นาย

11.9   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง  (WORK  SCHEDULE )   รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง  และส่งบัญชีการแสดงเครื่องจักรกลให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนด   15  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  โดยแผนงานที่แสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงานกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ  พร้อมลงนามประทับตรา

11.10  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการนี้   ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนตำบล

12.  การปรับราคาค่าก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ  1.5   จะ

นำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการดังระบุไว้ในข้อ  1.5

สูตรการปรับราคา  (สูตร ค่า  K )   จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้ว

เสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ในข้อ  1.5

13.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง    ดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ   ปวช.   ,  ปวส.  และ  ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ   10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(1)  ช่างก่อสร้าง

(2)  ช่างโยธา

14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

- 12 -

รายละเอียดและเงื่อนไข  เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  มีผลบังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาจ้างด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด

###### 12  มกราคม  2550